Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 августа 2012 года  № 340

О внесении изменения в постановление администрации от 30 декабря 2010 года № 673 «Об утверждении муниципальной долгосрочной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области 
на 2010 – 2015 годы и в перспективе до 2020 года»

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация  постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации от 30 декабря 2010 года № 673 «Об утверждении муниципальной долгосрочной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2010 – 2015 годы и в перспективе до 2020 года», 
утвердив приложение 1 «Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МО «Город Пикалево» в новой редакции.
2. Постановление подлежит опубликованию в местных СМИ.
	3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 					           	   С.В. Вебер

Приложение 1	Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области
Планируемые мероприятия
Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия по     энергосбережению	Затраты, тыс. руб.	Источник финансиро-вания	Исполни-тели	Экономия ТЭР,	Примечание	
					натуральная величина / тыс. руб.		
		всего	в том числе по годам			всего (за период реализации программы)	в том числе по годам		
			2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.				2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Организационные мероприятия	
1.1	Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, реализуемые и контролируемые органами государственной власти МО «Город Пикалёво» 	
1.2	Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетных, казенных учреждений МО «Город Пикалево»	
	Проведение энергетических обследований зданий и сооружений бюджетных, казенных учреждений всего,
в том числе по объектам:
- Администрация
- МУ ПЦБ
- МУК ДК
- МУ ФОК г. Пикалево	

549,989

352,051

98,038
99,9		

269,989

72,051

98,038
99,9	

280

280,0

				Местный бюджет	Энергоауди-торская организация	345,68		61,56	71,03	71,03	71,03	71,03	После реализации сформирован-ных после проведения энергетичес-кого обследования мероприятий	
											тыс. кВт´ч								
											0,71		0,13	0,15	0,15	0,15	0,15		
											тыс. Гкал								
											13,12		2,34	2,69	2,69	2,69	2,69		
											тыс. м3								
											2146,96		382,34	441,16	441,16	441,16	441,16		
											тыс. руб.								
1.3	Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда МО «Город Пикалево»	
1.4	Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры МО «Город Пикалево» 	
2	Технические мероприятия в бюджетной сфере МО «Город Пикалево»	
2.1	Повышение энергетической эффективности зданий, сооружений бюджетных,казенных учреждений:	

						

			

475,38 тыс. КВт/ч

2215,54 т.руб.			

87,68

	
107,45

500,79	
123,42

575,23	

156,82

1139,53

	 	
	Администрация-всего
- теплоизоляция трубопроводов и замена запорной арматуры в тепловом пункте здании администрации с учетом современных технологий, 
- реконструкция теплового пункта
- утепление фасада (замена окон и прочие работы)
- обучение в области энергоэффективности
	1736,7
80,0

370,0

1268,7

18
				98,0
80,0

18,0	600,0

70,0

530,0	1038,7

300,0

738,7	Местный бюджет	Подрядные организации									
	ФОК - всего
- приобретение насоса с двигателем
-замена ламп 
- автоматизация теплового пункта
плавательного бассейна	525,3
175,3

50

300		75,3
75,3		150,0
100,0

50,0	300,0

300,0		Местный бюджет										
	МУК ДК
-замена ламп на энергосберегающие
	43,6				25,4	9,1	9,1	Местный бюджет										
	МУ ПЦБ-всего
- замена ламп на энергосберегающие
-замена оконных блоков	413,4
15,1

398,3				198,1
5,6

192,5	210,3
4,5

205,8	5,0
5,0	Местный бюджет										
																			
2.2	Оснащение зданий, строений, сооружений бюджетного сектора МО «город Пикалево»:
- приборами учета ХВСиГВС (МУК ДК; МУПЦБ)
	104,712		
104,712
					Местный бюджет	Специализированная организация	12,29			3,07	3,07	3,07	3,07	 	
											тыс. м3								
											121,22			30,30	30,30	30,30	30,30		
											тыс. руб.								
3	Технические мероприятия в жилищном фонде и коммунальной инфраструктуре МО «Город Пикалево»	
3.1	Повышение энергетической эффективности систем освещения в подъездах жилых домов	293,0				136	137,8	19,2	Бюджетные и привлечен-ные средства		1204,84	102,57	205,79	212,41	219,68	227,76	236,64	 	
											тыс. кВт´ч								
											5279,03	449,41	901,66	930,68	962,53	997,91	1036,84		
											тыс. руб.								
3.2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета расхода энергетических ресурсов	46313,728	1446,316	7687,412	6920,0	8300	9960	12000	Областные, бюджетные и привлечен-ные средства	Управляющие компании, ресурсоснабжающие организации	186,06	0,79	11,52	23,20	35,89	49,69	64,97		
											тыс. кВт´ч								
											12,844	0,054	0,795	1,601	2,477	3,430	4,485		
											тыс. Гкал								
											285,01	1,21	17,64	35,54	54,98	76,12	99,53		
											тыс. м3								
											12674,75	53,61	784,61	1580,27	2444,91	3385,29	4426,06		
											тыс. руб.								
3.3	Утепление мест общего пользования в многоквартирных домах: установка двойных окон в подъездах жилых домов	6344,77	194,77	0	0	2050,0	2050,0	2050,0	Бюджетные и привлечен-ные средства		10,470	0,222	0,831	1,440	2,050	2,659	3,268		
											тыс. Гкал								
											7376,93	156,41	585,64	1014,87	1444,10	1873,34	2302,57		
											тыс. руб.								
3.4	Утепление мест общего пользования в многоквартирных домах: установка металлических входных дверей с доводчиками	2070				690,0	690,0	690,0	Бюджетные и привлечен-ные средства		5,075	0,212	0,465	0,719	0,973	1,226	1,480		
											тыс. Гкал								
											3575,57	149,08	327,82	506,56	685,30	864,04	1042,78		
											тыс. руб.								
3.5	Замена трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с использованием энергосберегающих технологий	28902				9634,0	9634,0	9634,0	Бюджетные и привлечен-ные средства		36,765		2,451	4,902	7,353	9,804	12,255		
											тыс. Гкал								
											25903,88		1726,93	3453,85	5180,78	6907,70	8634,63		
											тыс. руб.								
3.6	Замена труб водоснабжения с использованием труб и их аналогов, увеличивающих срок и надежность эксплуатации (материал труб - полиэтиленовые ПЭ, ПВХ)	12060				4020,0	4020,0	4020,0	Бюджетные и привлечен-ные средства		545,73		36,38	72,76	109,15	145,53	181,91		
											тыс. м3								
											10336,10		689,07	1378,15	2067,22	2756,29	3445,37		
											тыс. руб.								
3.7	Проведение работ по утеплению фасадов зданий с использованием энергосберегающих технологий	35242,8				11747,6	11747,6	11747,6	Бюджетные и привлечен-ные средства		22,112	0,071	1,517	2,962	4,408	5,854	7,300		
											тыс. Гкал								
											15579,79	49,83	1068,55	2087,27	3105,99	4124,71	5143,43		
											тыс. руб.								
3.8	Установка балансировочных клапанов на 114 домов	270,0				90	90	90	Бюджетные и привлечен-ные средства		52,889	0,155	3,619	7,083	10,547	14,011	17,475		
											тыс. Гкал								
											37264,85	109,08	2549,77	4990,46	7431,15	9871,84	12312,54		
											тыс. руб.								
3.8	Восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков	5100				1700,0	1700,0	1700,0	Бюджетные и привлечен-ные средства										
3.9	Мероприятия по тепловой изоляции трубопроводов и повышению энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с использованием оцинкованных трубопроводов в ППУ изоляции	1650				550,0	550,0	550,0	Бюджетные и привлечен-ные средства		5,419	0,115	0,430	0,746	1,061	1,376	1,692		
											тыс. Гкал								
											3818,47	80,81	303,05	525,29	747,53	969,77	1192,01		
											тыс. руб.								
3.10	Замена электропроводки в жилых домах 	30090				10030	10030	10030	Бюджетные и привлечен-ные средства		1689,39	0,28	112,79	225,31	337,82	450,34	562,85	Необходимость мероприятии вызвана большим износом эл/проводки и требованиями качественного предоставления услуг	
											тыс. кВтч								
											8902,82	1,48	594,41	1187,34	1780,27	2373,20	2966,13		
											тыс. руб.								
4	Мероприятия в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МУП «Водоканал г. Пикалево»	
4.1	Проведение энергетических обследований зданий, строений и сооружений МУП «Водоканал г. Пикалево»	288		288					Местный бюджет		19,27		1,27	4,50	4,50	4,50	4,50		
											тыс. кВтч								
											3,98		0,262	0,930	0,930	0,930	0,930		
											тыс. Гкал								
											531,86		34,94	124,23	124,23	124,23	124,23		
											тыс. м3								
											10902,89		716,25	2546,66	2546,66	2546,66	2546,66		
											тыс. руб.								
4.2	Диагностика сетей ХПВ на предмет выявление утечек, разработка проекта уменьшения утечек и выполнение работ по их устранению	5000				3000	2000		Местный бюджет		240,82				55,57	92,62	92,62		
											тыс. м3								
											1794,13				414,03	690,05	690,05		
											тыс. руб.								
4.3	Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации и контроль за ежегодным мониторингом выполнения Программы	100	20	20	20	20	20		Средства предприятия		137,57	6,88	13,76	20,64	27,51	34,39	34,39		
											тыс. кВтч								
											44,0	2,20	4,40	6,60	8,80	11,00	11,00		
											тыс. м3								
											570,88	28,54	57,09	85,63	114,18	142,72	142,72		
											тыс. руб.								
4.4	Организация обучения персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	110		40	20	20	20	10	Средства предприятия		4,25	0,18	0,55	0,74	0,92	0,92	0,92		
											тыс. кВтч								
											0,006	0,0003	0,0008	0,0010	0,0013	0,0013	0,0013		
											тыс. Гкал								
											24,67	1,07	3,22	4,29	5,36	5,36	5,36		
											тыс. м3								
											603,6	26,24	78,73	104,97	131,22	131,22	131,22		
											тыс. руб.								
4.5	Разработка и проведение мероприятий в организации и среди населения по пропаганде энергосбережения	160	0	0	40	40	40	40	Средства предприятия		1,14	0,03	0,11	0,17	0,23	0,30	0,30		
											тыс. кВтч								
											0,10	0,003	0,010	0,015	0,020	0,026	0,026		
											тыс. Гкал								
											34,53	0,95	3,31	5,20	7,10	8,99	8,99		
											тыс. м3								
											318,97	8,74	30,59	48,06	65,54	83,02	83,02		
											тыс. руб.								
4.6	Повышение энергетической эффективности систем освещения территории, зданий и сооружений	35,6	35,6						Средства предприятия		465,6	77,60	77,60	77,60	77,60	77,60	77,60		
											тыс. кВтч								
											1815,0	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50		
											тыс. руб.								
4.7	Внедрение системы коммерческого учёта эл. энергии АСДС по ТП №55 и установка 2-х ставочных эл. счётчиков на 13 объектах с разработкой проекта	2395,0		395,0	1200	800			Средства предприятия		512,6		22,07	89,11	133,81	133,81	133,81		
											тыс. кВтч								
											1835,10		79,00	319,02	479,02	479,02	479,02		
											тыс. руб.								
4.8	Внедрение технического учета электроэнергии на предприятии в 8 зданиях	100	100						Средства предприятия		18,0	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
											тыс. кВтч								
											64,44	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74		
											тыс. руб.								
4.9	Реконструкция электролизной установки	13000				1000	13000		Бюджетные и привлечен-ные средства		90,35			3,35	26,77	30,12	30,12		
											тыс. кВтч								
											2309,79			85,55	684,38	769,93	769,93		
											тыс. руб.								
4.10	Реконструкция водовода от скважины № 55 до узлового колодца	2500			2500				привлеченные средства		1547,63			386,91	386,91	386,91	386,91		
											тыс. руб.								
4.11	Резервное электроснабжение насосной станции 2‑го подъема водозабора	5000				4300	100		Бюджетные  средства		89,75			3,47	28,37	28,95	28,95		
											тыс. м3								
					600				Средства предприятия		2446,71			94,71	773,48	789,26	789,26		
											тыс. руб.								
4.12	Ремонт павильонов скважин (утепление и восстановление монтажных люков)	1003,6		412,0		460,00	100,00		Бюджетные  средства
		37,38		4,11	6,80	8,23	9,12	9,12		
											тыс. м3								
											365,27		40,20	66,41	80,39	89,13	89,13		
				31,6					Средства предприятия										
											тыс. руб.								
5	Мероприятия в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МУП «Тепловые сети г. Пикалево»	
5.1	Проведение энергетических обследований зданий, строений и сооружений МУП «Тепловые сети города Пикалево» с оформлением энергетического паспорта тепловых сетей	227		227
					Местный бюджет		14,39		2,40	3,00	3,00	3,00	3,00		
											тыс. кВт´ч								
											8,12		1,35	1,69	1,69	1,69	1,69		
											тыс. Гкал								
											4731,46		788,58	985,72	985,72	985,72	985,72		
											тыс. руб.								
5.2	Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации и контроль за ежегодным мониторингом выполнения Программы	40			10	10	10	10	Средства предприятия		0,70	0,04	0,08	0,12	0,16	0,16	0,16		
											тыс. кВтч								
											0,83	0,05	0,09	0,14	0,18	0,18	0,18		
											тыс. м3								
											477,16	26,51	53,02	79,53	106,04	106,04	106,04		
											тыс. руб.								
5.3	Организация обучения персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	50				25	25		Средства предприятия		8,24	0,75	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50		
											тыс. кВтч								
											0,033	0,003	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006		
											тыс. Гкал								
											0,146	0,013	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027		
											тыс. м3								
											50,86	4,62	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25		
											тыс. руб.								
5.4	Разработка и проведение мероприятий в организации и среди населения по пропаганде энергосбережения	70		20	20	20	10		Средства предприятия		2,57	0,09	0,26	0,43	0,60	0,60	0,60		
											тыс. кВтч								
											2,91	0,10	0,29	0,48	0,68	0,68	0,68		
											тыс. Гкал								
											1678,93	55,96	167,89	279,82	391,75	391,75	391,75		
											тыс. руб.								
5.5	Повышение энергетической эффективности систем освещения территории, зданий и сооружений	4,5		4,5					Средства предприятия		39,42		7,88	7,88	7,88	7,88	7,88		
											тыс. кВтч								
											155,92		31,18	31,18	31,18	31,18	31,18		
											тыс. руб.								
5.6	Модернизация трубопроводов тепловых сетей с использованием высокоэнерго-эффективной теплоизоляции
	20038,4			1715,4	2000	2500	3000	Средства предприятия
		21,61	1,282	2,381	4,212	4,212	4,212	5,311		
											тыс. Гкал								
											12632,27	749,37	1391,69	2462,22	2462,22	2462,22	3104,54		
											тыс. руб.								
				323,0	2000,0	3000,0	2500	3000	Местный бюджет										
5.7	Разработка проектной документации и реконструкция тепловых сетей 35-го квартала с использованием современной теплоизоляции	10800				3000			Местный бюджет		11,074		0,216	2,107	2,917	2,917	2,917		
											тыс. Гкал								
											6479,81		126,44	1232,75	1706,88	1706,88	1706,88		
											тыс. руб.								
						7800			Средства предприятия и привлеч. средства										
5.8	Разработка проектной документации и реконструкция кольцевой линии между 2-й и 3-й линиями теплосети с использованием современной теплоизоляции	6600				6000			Местный бюджет		7,246		0,242	0,242	1,449	2,657	2,657		
											тыс. Гкал								
											4238,92		141,30	282,59	1130,38	2684,65	4238,92		
											тыс. руб.								
						600			Средства предприятия и привлеч. средства										
5.9	Реконструкция тепловых сетей от ТК‑1 (д. 8 по ул. Молодежная) до д. 22 по ул. Больничная	13000				13000			Местный бюджет		16,813		2,947	3,467	3,467	3,467	3,467		
											тыс. Гкал								
											9836,77		1723,97	2028,20	2028,20	2028,20	2028,20		
											тыс. руб.								
									Средства предприятия и привлеч. Средства										
5.10	Реконструкция тепловых сетей от ТК-44Б (д. 50 по ул. Школьная) до ТК-49Б (д.9 микрорайона 6)	12000				12000			Бюджетные и привлечен-ные средства		8,85		1,770	1,770	1,770	1,770	1,770		
											тыс. Гкал								
											5175,64		1035,13	1035,13	1035,13	1035,13	1035,13		
											тыс. руб.								
6	Мероприятия в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по уличному освещению	
6.1	Диагностика линий электропередач на предмет выявление утечек, разработка проекта уменьшения утечек и выполнение работ по их устранению	80				80			Местный бюджет		2472,24			618,06	618,06	618,06	618,06		
											тыс. кВтч								
											271,96			67,99	67,99	67,99	67,99		
											тыс. руб.								
											тыс. руб.								
6.2	Замена проводов линий ЛЭП 6 кВ	1360		400	560	400			Бюджетные и привлечен-ные средства		1155,88		84,99	203,98	288,97	288,97	288,97		
											тыс. руб.								
6.3	Реконструкция кабельной трассы 6 кВ от ТП № 35 до РП1	4500				4500			Бюджетные и привлечен-ные средства										
6.4	Модернизация ВЛ 0,4 кВ	750		
		250	250	250	Бюджетные и привлечен-ные средства										
																			
	ВСЕГО:	270922,099	1796,686	10298,513	15885,4	111744,1	71303,8	59893,6										 	
	тыс. руб.										201274,3 	2249,57	16008,31	30627,47	40841,89	40,841,49	70705,17		
	тыс. кВт×час										7222,09	192,21	519,74	1301,1	1646,9	1781,07	1781,07		
	тыс. Гкал										228,39	2,31	19,88	34,76	46,75	57,15	67,84		
	тыс. куб. м (вода)										1860,369	5,59	106,531	264,87	407,769	507,912	567,698		
	тыс. куб. м (газ)