Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 мая 2021 года № 264

Об утверждении программы проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2021-2022 г.г.

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», Уставом МО «Город Пикалево» администрация постановляет:
	1. Утвердить персональный состав комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду 2021-2022 г.г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 г.г. согласно приложению 2.
3. Постановление разместить на официальном сайте муниципального образования в разделе «Городское хозяйство».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 20 мая 2021 года № 264
(приложение 1)

Персональный состав комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду 2021-2022 г.г.

Председатель комиссии:	
Соловьева Е.А.	- заместитель главы администрации
	
Заместитель председателя комиссии:	
Лебедева Ю.С.	- заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации	
Члены комиссии:	
Васильева О.А.	- заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом администрации;	
Смирнов В.М.	- главный инженер АО «ПТС» (по согласованию);	
Стронская Н.Я.

Катющенко М.И.

Гомзякова Н.Н.		- генеральный директор ООО «ЖилКомСервис» (по согласованию);
- начальник Бокситогорского района газоснабжения филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г.Тихвин (по согласованию);
- государственный инспектор Тихвинского отдела по государственному энергетическому надзору (Ростехнадзор) (по согласованию)	
Секретарь комиссии:	
Яковлева А.В.	- экономист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации	

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 20 мая 2021 года № 264
(приложение 2)

Программа проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2021-2022 г.г.

г.

1. Общие положения

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается: 
- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Администрация МО «Город Пикалево» организует:
- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций;
- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;
- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, 
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТС, топливом и химическими реагентами.
Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления.
Проверка осуществляется комиссией, которая образована органом местного самоуправления (далее - Комиссия). Персональный состав Комиссии утвержден настоящим постановлением администрации МО «Город Пикалево».
Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:
•	объекты, подлежащие проверке;
•	сроки проведения проверки;
•	документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица № 1
График проведения проверки готовности к отопительному периоду
1
№ п/п	Объекты, подлежащие проверке	Количество объектов	Сроки проведения проверки	Документы, 
проверяемые в ходе проверки	
1.	ООО «Пикалёвский глинозёмный завод»	1	До 01 ноября 2021 года	Наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствие с законодательством по электроэнергетике	
2.	АО «ПТС»	1	До 01 ноября 2021 года	В соответствии с приложением № 3	
3.	Потребители (по согласованию)	100	 С 15 июля 2021 года по 15 сентября 2021 года	В соответствии с
приложением № 4	

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных приложениями № 3 и 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 г.г. (далее - Программа).
Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. 
В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
2.2. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.
Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.
В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается администрацией МО «Город Пикалево»  по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в администрацию МО «Город Пикалево» информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении № 3.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.
3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в администрацию МО «Город Пикалево» информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложения № 4. 
Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.
Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей и теплосетевой организацией и представляют его в Комиссию для рассмотрения.
Еженедельно (по пятницам) теплоснабжающая организация предоставляет в администрацию МО «Город Пикалево» сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

Приложение № 1

АКТ №________
проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 г.г.
___________________					«_____» ____________ 20__ г (место составление акта)		                       (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________________________,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____»________________ 20__ г., утвержденной___________________________________________
__________________________________________________________________,
   (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с «___»____________20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:
1.________________________________________________________________;
(наименование объекта, площадь в тыс. кв.м)
2.________________________________________________________________;
3.________________________________________________________________;

________________________________________________________________, и 
(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

Представитель АО «Пикалевские тепловые сети» ____________________________________________________
                                                  ( Ф.И.О., должность)
 
Представитель ______________________________________________________________________
                                                  ( Ф.И.О., должность)
провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.
В результате проверки установлено:
1)  Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
__________________________________________________________________
(произведена/не произведена)
2)  Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии
__________________________________________________________________
(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)
3) Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
__________________________________________________________________
(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)
4)  Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов
__________________________________________________________________
(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)
5)  Приборы учета тепловой энергии
__________________________________________________________________
(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве______шт.)
6)  Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения
__________________________________________________________________
(в исправном/неисправном состоянии)
7)  Паспорта на тепловые пункты________________________________________________________
(в наличии/отсутствуют)
8)  Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией
__________________________________________________________________
(отсутствуют /имеются)
9) Оборудование тепловых пунктов_____________________________________________________
                                                                                     (плотное/неплотное)
10) Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов_____________________________________
                                           (установлены /не установлены)
11) Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель
________________________________________________________________
(отсутствует / имеется в размере)
12) Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок_________________________________________________
(предоставлен/не предоставлен)
13) Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность
__________________________________________________________________
(выдержало/не выдержало)
Представитель АО «Пикалевские тепловые сети» _______________________/_________________/

Представитель _______________________
 _______________________/_______________/
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ______________________________________________________.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ г.г.*

Председатель комиссии:	___________________/______________/
(подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии:			___________________/_______________/
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:		___________________/_______________/
(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________/
(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________/
(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________/
(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________/
(подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г.____________________________________________ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,
в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности
или при невыполнении требований по готовности к акту 
№___ от «____» _______________ 20__ г.
проверки готовности к отопительному периоду.

1.___________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________
				(дата)
2.___________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________
				(дата)
3.___________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________
				(дата)

Приложение № 2

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2021/2022 г.г.

Выдан________________________________________________________________,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
1.________________________________________________________________;
2.________________________________________________________________;
3.________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________ №__________________.

_______________________/_______________/
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
-укомплектованность указанных служб персоналом;
-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;
-нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;
-первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо-приготовления и топливоподачи;
- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14)  работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего приложения.

Приложение № 4
Требования по готовности к отопительному периоду
для потребителей тепловой энергии
В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2)проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
 К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего приложения.
Приложение № 5

Реестр потребителей тепловой энергии
№ п/п	Наименование организации (потребителя)	ФИО руководителя	Адрес расположенного помещения	
1	ООО «Управляющая Компания ЖКХ» (производственная база)	Миронов 
Виталий Алексеевич	г.Пикалево Спрямленное шоссе б/н д.1	
2	ООО «Управляющая Компания ЖКХ»	Миронов Виталий Алексеевич	г.Пикалево	
3	ООО «ЖилКомСервис»	Стронская Надежда Ярославовна	г.Пикалево	
4	ООО «ЖилКомСервис» (производственная база)	Стронская Надежда Ярославовна	г.Пикалево ул.Речная д.6 ул.Строительная7в	
5	ООО «УК ЖКХ»	Миронов Виталий Алексеевич	г.Пикалево ул.Заводская д.16	
6	ООО «ЖилКомСервис»	Стронская Надежда Ярославовна	г.Пикалево ул.Заводская д.10	
7	ЛОГП «Бокситогорское ДРСУ»	Матросов Андрей Игоревич	г.Пикалево Ленинградское шоссе д.1	
8	Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба»	Аксютич Светлана Николаевна	г.Пикалево ул.Советская д.21	
9	Петербургский филиал ПАО «Ростелеком»	Балаценко Андрей Владимирович	г.Пикалево ул.Советская д.33	
10	ЗАО «Пикалевские колбасы»	Жуков 
Георгий Вадимович	г.Пикалево Обрино ул.Огородная д.19, ул.Больничная д.б/н.	
11	МКУ «Центр АХО»	Жук 
Елена Николаевна	г.Пикалево ул.Речная, д4, гаражи	
12	ООО «Спортивные мастерские»	Вилькин Михаил 
Ефимович	г.Пикалево ул.Больничная д.15	
13	МОВО по Тихвинскому району ЛО филиал ФГКУ УВО ВНГ России по г.СПб и ЛО	Кугаткин Борис Александрович	г.Пикалево ул.Заводская д.43, ул.Советская д.27	
14	ИП Погодина А.Л.	Погодина Анжелика Леонидовна	г.Пикалево ул.Вокзальная д.24а	
15	ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», Пикалевское ЛПУМГ	Кириллов 
Сергей Викторович	г.Пикалево ул.Горняков д.21	
16	МБДОУ «Детский сад №5 КВ» г.Пикалево	Новинская 
Инна Павловна	г.Пикалево ул.Больничная д.20а	
17	МБДОУ «Детский сад №6 КВ» г.Пикалево	Маркина Ольга Александровна	г.Пикалево ул.Школьная д.32а	
18	МБДОУ «Детский сад №7 КВ» г.Пикалево	Молчанова Елена Александровна	г.Пикалево 6 микрорайон д.8а	
19	МБДОУ «Детский сад №8 КВ» г.Пикалево	Дергилева Елена Александровна	г.Пикалево 1 микрорайон д.28	
20	МБДОУ «Детский сад №9 КВ» г.Пикалево	Носова Галина Владимировна	г.Пикалево 1 микрорайон д.20	
21	МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево	Карганова Юлия Николаевна	г.Пикалево ул.Школьная д.6	
22	МБОУ «ООШ №2» г.Пикалево	Прокофьева Вера Васильевна	г.Пикалево ул.Заводская д.21	
23	МБОУ «СОШ№ 3» г.Пикалево	Гришкина Людмила Ивановна	г.Пикалево 5 микрорайон д.5а	
24	МБОУ «СОШ №4» г.Пикалево им. Румянцева	Базарова Марина Игоревна	г.Пикалево ул.Школьная д.40	
25	МБУ «Водно-спортивный комплекс Бокситогорского района»	Проценко Владимир Анатольевич	г.Пикалево ул.Спортивная д.3	
26	МУК «Дворец Культуры» г.Пикалево	Хорькова Елена Сергеевна	г.Пикалево пл.Комсомола д.1	
27	МБОУ ДОД «БЦДО»	Овчинникова Ирина Владимировна	г.Пикалево ул.Советская д.24	
28	УПФР в Тихвинском районе Ленинградской области	Баева 
Татьяна Борисовна	г.Пикалево ул.Строительная д.10а	
29	Филиал АО «ЛОЭСК Восточные электросети»	Козлов Григорий Григорьевич	г.Пикалево ул. Строительная д.8	
30	ООО «Пикалевский ЦБДД»	Исаков 
Виктор Михайлович	г.Пикалево Спрямленное шоссе д.2а	
31	ООО «Сканвоквэр»	Ворожцова Оксана Анатольевна	г.Пикалево ул.Речная д.7а	
32	АОУ ВПО «ЛГУ им.А.С.Пушкина»Бокситогорский институт(филиал)	Мухина 
Людмила Ивановна	г.Пикалево ул.Школьная д.38	
33	ГБУК ЛО «Музейное агенство»	Сидорова Галина Алексеевна	г.Пикалево ул.Советская д.14	
34	ИП Вахрушева З.Н.	Иванова Марина Николаевна	г.Пикалево ул.Советская д.1а	
35	ИП Гаджиев З.Н.	Гаджиев 
Замир Нугудимович	г.Пикалево ул.Строительная д.3б	
36	ВНП Сулин Е.В. (Золотой ключик)	Сулин Евгений Владимирович	г.Пикалево 3 микрорайон у д.2	
37	МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс г.Пикалево»	Синева Елена Викторовна 	г.Пикалево ул.Полевая д.4, ул.Школьная д.23	
38	ИП Башкин	Башкин Евгений Евгеньевич	г.Пикалево 6 микрорайон д.18а	
39	ЗАО «Леноблторгтехника»	Кошев Анатолий Александрович	г.Пикалево ул.Труда д.11	
40	ЗАО «Пикалевская ПМК-22»	Пакулин Сергей Викторович	г.Пикалево Обрино, д.б/н.	
41	ИП Виноградов Е.В.	Виноградов Евгений Викторович	г.Пикалево ул.Металлургов напротив д.5 	
42	ГАОУ ДО ЛО "Центр опережающей профессиональной подготовки «Профстандарт»	Кожевников 
Олег Леонидович	г.Пикалево ул.Вокзальная д 13	
43	ИП Тарасенко А.А.	Тарасенко Алексей Александрович	г.Пикалево Спрямленное шоссе д.б/н (памятники)	
44	ООО «Пикалёвский глинозёмный завод»	Волков Максим Викторович	г.Пикалево ул.Советская д.4,8	
45	ООО «Пикалевская Топливная Компания»	Вакурин 
Сергей Николаевич	г.Пикалево ул.Металлургов д.2	
46	ЛОГАУ «БКЦСОН»	Некрасова Елена Павловна	г.Пикалево ул.Школьная д.59а, д.10	
47	МБДОУ «Детский сад №3 КВ» г.Пикалево	Евстафьева 
Марина Викторовна	г.Пикалево ул.Комсомольская д.6	
48	ИП Понамаренко И.И.	Понамаренко Ирина Ивановна	г.Пикалево ул.Спортивная д.1	
49	ООО «Благоустройство»	Маслов 
Игорь Васильевич	г.Пикалево Вологодское шоссе, около территории ПЗЖБИ	
50	ПУ Бокситогорского района ГУП «Леноблводоканал»	Чулкова Жанна Вячеславовна	г.Пикалево Спрямленное шоссе (производственные здания, лаборатория)	
51	ГКУ «Леноблпожспас»	Васильев Александр Александрович	г.Пикалево ул.Советская д.48	
52	АО «Пикалевский торговый дом»	Аль Зогби 
Хассан Али	г.Пикалево Спрямленное шоссе, ул.Больничная (база)	
53	ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО	Румянцев 
Алексей Владимирович	г.Пикалево ул.Советская д.9, Советская, д.13	
54	ООО «Комтех»	Дуткин Алексей Владимирович	г.Пикалево Спрямленное шоссе д.20	
55	ООО «Алекс»	Дуткин Алексей Владимирович	г.Пикалево ул.Школьная д.36	
56	ООО «Комплекс Плюс»	Дуткин Алексей Владимирович	г.Пикалево 3 микрорайон д.8	
57	Общество с ограниченной ответственностью «Атлант»	Киселев
Андрей Николаевич	г.Пикалево Вологодское шоссе, д.1	
58	ООО «СТО Пикалево»	Сидоров 
Сергей Михайлович	г.Пикалево Спрямленное шоссе д.2	
59	МБОУ ДОД «ДЮСШ г.Пикалево»	Жебко Владимир Иванович	г.Пикалево ул.Гузеевская д.26	
60	ИП Рогалев А.В.	Рогалев Андрей Валентинович	г.Пикалево ул.Полевая д.4	
61	ГБУЗ ЛО «Бокситогорская межрайонная больница»	Ульянов 
Евгений Владимирович	г.Пикалево ул.Больничная д.14, ул.Советская д.31, Молодежная д.11а	
62	ГКУ ЛО «Центр материально-технического обеспечения судебных участков мировых судей ЛО»	Тепцов 
Алексей Николаевич	г.Пикалево ул.Школьная д.67	
63	АО «Тантер»	Жуков 
Георгий Вадимович	г.Пикалево ул.Спортивная д.4а	
64	ИП Борисова О.Е.	Борисова Ольга Евгеньевна	г.Пикалево ул.Школьная д.16	
65	ВНП Карпов А.А.	Карпов Андрей Александрович	г.Пикалево ул.Советская д.6	
66	ИП Морозова Н.Н.	Морозова Нелли Николаевна	г.Пикалево ул.Вокзальная д.21	
67	ООО «Диана»	Дуткин Алексей Владимирович	г.Пикалево 5 микрорайон д.1	
68	МУП «Комфорт-Сервис»	Ищенко 
Александр Петрович	г.Пикалево ул.Школьная д.62, д.72	
69	ООО «Кристалл»	Сапожникова Светлана Игоревна	г.Пикалево ул.Заводская д.3	
70	ИП Калгатов И.В.	Калгатов 
Иван Викторович	г.Пикалево ул.Металлургов д.5	
71	ООО «Яркий мир»	Пашкевич 
Сергей Михайлович	г.Пикалево Ленинградское шоссе д.76, Спрямленное шоссе (автостанция)	
72	ООО «СтройИнвест»	Баранов Сергей Владимирович	г.Пикалево Спрямленное шоссе д.1	
73	ВНП Алексеев Н.И.	Алексеев 
Николай Иванович	г.Пикалево Спрямленное шоссе д.5	
74	ИП Кириллин С.Ю.	Кириллин 
Сергей Юрьевич	г.Пикалево ул.Советская д.35 павильн 1	
75	ВНП Югай А.С.	Югай Анна Санчаровна	г.Пикалево ул.Советская д.12	
76	ВНП Югай И.В.	Югай Ирина Викторовна	г.Пикалево ул.Советская д.12	
77	ВНП Вахрушев Д.Ф.	Вахрушев Дмитрий Федорович	г.Пикалево ул.Советская д.12	
78	ВНП Харин А.В.	Харин Алексей Владимирович	г.Пикалево ул.Спортивная д.8А	
79	ВНП Першутин К.А.	Першутин Константин Александрович	г.Пикалево ул.Горняков д.1	
80	ВНП Латкин И.Л.	Латкин Игорь Леонидович	г.Пикалево ул.Советская д.56а	
81	ВНП Катков И.В.	Катков 
Игорь Викторович	г.Пикалево ул.Строительная д.1а	
82	ВНП Бебия Т.Н.	Бебия 
Тимур Нодариевич	г.Пикалево Спрямленное шоссе д.20	
83	ВНП Снежко И.Г.	Снежко 
Игорь Григорьевич	г.Пикалево Спрямленное шоссе д.24	
84	ВНП Волкова А.А.	Волкова 
Алла Андреевна	г.Пикалево ул.Советская напротив д.33	
85	ВНП Манаенкова С.В.	Манаенкова Светлана Владимировна	г.Пикалево ул.Строительная д.1	
86	Гаражный кооператив №8	Пикалев Сергей Николаевич	г.Пикалево ул.Подлипская	
87	Религиозная организация Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь Тихвинской епархии Русской православной церкви (московский патриархат)	Веселов
Дмитрий Владимирович	г.Пикалево Ленинградское шоссе 	
88	АО «Пикалевский цемент»	Чеботарев Артур Ринатович	г.Пикалево Спрямленное шоссе д.1	
89	ВНП Сулин Е.В.	Сулин Евгений Владимирович	г.Пикалево ул Вокзальная д.26	
90	Православная местная религиозная организация Приход Крестовоздвиженского храма г.Пикалево	Веселов
Дмитрий Владимирович	г.Пикалево ул.Строительная д.9	
91	МУП «Комфорт-сервис»	Ищенко 
Александр Петрович	г.Пикалево ул.Строительная д.3	
92	ВНП Скворцов А.Н.	Скворцов 
Анатолий Николаевич	г.Пикалево Ленинградское шоссе д.116	
93	ВНП Киселева Е.П.	Киселева Елена Петровна	г. Пикалево шоссе Вологодское д.1	
94	ВНП Датукишвили Т.Г.	Датукишвили Тимур 
Георгиевич	г.Пикалево Спрямленное шоссе д.1	
95	ВНП Загарских Н.В.	Загарских Наталья Владимировна	г.Пикалево ул Вокзальная д.26	
96	ИП Мостовой А.Э.	Мостовой Андрей Эдуардович	г.Пикалево ул.Обринская д.2	
97	ООО «Лом ресурс-регион»	Ваганов Валерий Константинович	г.Пикалево ул.Обринская д.3	
98	ЗАО «Пикалевская сода»	Волков 
Максим Викторович	г.Пикалево Спрямленное шоссе д.1	
99	ВНП Степанова Р.В.	Степанова 
РаисаВикторовна	г.Пикалево ул.Строительная б/н	
100	ВНП Бирюков Ю.М.	Бирюков 
Юрий Михайлович	Г.Пикалево ул.Советская д.35 павильон №1